KBC-400ZH

超声波综合处理器

水浴超声系统参数

型号：KBC-400G

水浴超声外形尺寸：410*410*375mm

水浴超声内槽尺寸：320*320*150mm

容量：15L

超声频率：20±1kHz

超声功率：400W

超声功率可调范围：0-100%

工作时间可调：1min-99h59min

水浴超声系统价格+静态恒温系统：41800元

静态恒温系统参数

外形尺寸：265*430*370mm

流量：10L/min

加热功率：300W

制冷功率：600W

温度设定范围：0-60℃

KBC-400ZH整体（聚能超声系统+水浴超声系统+静态恒温系统）价格：68580元

主要性能特点

清洗器采用7寸TFT触控操作。

恒温水浴超声及超声振动棒可单独分开使用，实现一机多用。

静态恒温功能，避免材料等的温升。

减少处理时间，提升处理效率。

采用不锈钢烤漆外壳，耐腐蚀、抗氧化。

数显超温度、超电压、超电流保护指示。

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。

水浴超声可选单频、双频、三频、复频等多种组合处理方式；超声频率精度±1kHz。

此系列产品为可定制产品，KBC-400ZH标配聚能超声系统为KBC-1000F。