KBC-1000D-3L

超声反应釜

主要技术参数

型号：KBC-1000D-3L

反应釜整机尺寸：520*500*1510mm

釜体直径：内直径170mm，外直径210mm

变频控制器：120W

电机功率：120W低速增力电机（速比1:3）

转速：0-600rpm

制冷量：600W

物料容量：3L

夹层容量：2L

最大扭矩：273N.cm

回流/冷凝器：回流头500ml，冷凝器：直径85mm、高度700mm

搅拌速度：50-1500r/min可调

流量：10L/min

价格（含超声系统）：68380元

主要性能特点

可根据使用要求定制超声、恒温、搅拌等功能。

标配超声系统KBC-1000D大功率超声处理器。