KBC-150SX

水下超声系统

主要技术参数

型号：KBC-150SX

发生器外形尺寸：300*160*90mm

工作头尺寸：Φ60*100mm

超声频率：38±1kHz

超声功率：150W

工作时间可调：1min-99h59min

价格：22880元

主要性能特点

4.3英寸TFT触摸屏。

具有9组用户储存设定并在触摸屏上可直接实现操作。

主界面显示参数超声输出功率、频率、时间等。

通讯接口：外触发控制接口。

结构可根据现场条件定制。