KQ-500SW

筛网/冲模专用超声清洗器

主要技术参数

型号：KQ-500SW

外形尺寸：548*428*375mm

内槽尺寸：330*330*150mm

容量：16.5L

超声频率：35/53kHz

超声功率：500W

超声功率可调范围：0-100%

加热功率：800W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1-480min

其他配置：不锈钢托架、不锈钢网架、手控进排水、AC220V/50Hz电源

价格：22880元

主要性能特点

采用不锈钢烤漆外壳，耐腐蚀、抗氧化。

触摸式数码屏显示控制。

具有过温、过流保护功能，运行更稳定可靠。

清洗器电路具有自动扫频、频率跟踪、自动搜频技术，使用效果更明显，工作更稳定。

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。

具有脱气功能，脱气效率高。

具有鼓泡功能，清洗更洁净。

提供筛网、筛盘及其他筛具的专用治具。