KBC-200WH

超声雾化仪

主要技术参数

型号：KBC-200WH

发生器尺寸：300*160*90mm

超声频率：110kHz

超声功率：200W

工作时间可调：1min-99h59min

处理量：0.02-20ml/min

脉冲时间可调：1s-59min59s

雾化头直径：Φ39*60mm

价格：43800元

主要性能特点

4.3英寸TFT触摸屏。

能在50℃温度中稳定工作。

自动追频，频率范围内自动扫频跟踪。

自动能量补偿，可根据样品的流动性自动工作在最佳频率点和输出点。

三维指数型超声探头设计，远超传统探头设计输出效率并且降低了变幅杆的损耗。

压电变频能量转换器材质为CV33，PZT锆钛酸铅压电陶瓷。

变幅杆钛合金材料为T1-6AL-4V。